## Лист1
OBIS | NameEng | NameRus
0.0.1.0.0.255 | date Time | Дата и время захвата
1.0.1.8.1.255 | Active energy, import Tariff 1 | Активная энергия, импорт по 1 тарифу
1.0.1.8.2.255 | Active energy, import Tariff 2 | Активная энергия, импорт по 2 тарифу
1.0.1.8.3.255 | Active energy, import Tariff 3 | Активная энергия, импорт по 3 тарифу
1.0.1.8.4.255 | Active energy, import Tariff 4 | Активная энергия, импорт по 4 тарифу
1.0.1.8.0.255 | Active energy, import (for all tariffs in total) | Активная энергия, импорт
1.0.21.8.0.255 | Active energy phase A. Import | Активная энергия, фаза А, импорт
1.0.41.8.0.255 | Active energy phase B. Import | Активная энергия, фаза B, импорт
1.0.61.8.0.255 | Active energy phase C. Import | Активная энергия, фаза С, импорт
1.0.2.8.1.255 | Active energy, export Tariff 1 | Активная энергия, экспорт по 1 тарифу
1.0.2.8.2.255 | Active energy, export Tariff 2 | Активная энергия, экспорт по 2 тарифу
1.0.2.8.3.255 | Active energy, export Tariff 3 | Активная энергия, экспорт по 3 тарифу
1.0.2.8.4.255 | Active energy, export Tariff 4 | Активная энергия, экспорт по 4 тарифу
1.0.2.8.0.255 | Active energy, export (for all tariffs in total) | Активная энергия, экспорт
1.0.22.8.0.255 | Active energy phase A. Export | Активная энергия, фаза А, экспорт
1.0.42.8.0.255 | Active energy phase B. Export | Активная энергия, фаза B, экспорт
1.0.62.8.0.255 | Active energy phase C. Export | Активная энергия, фаза С, экспорт
1.0.3.8.1.255 | Reactive energy, import Tariff 1 | Реактивная энергия, импорт по 1 тарифу
1.0.3.8.2.255 | Reactive energy, import Tariff 2 | Реактивная энергия, импорт по 2 тарифу
1.0.3.8.3.255 | Reactive energy, import Tariff 3 | Реактивная энергия, импорт по 3 тарифу
1.0.3.8.4.255 | Reactive energy, import Tariff 4 | Реактивная энергия, импорт по 4 тарифу
1.0.3.8.0.255 | Reactive energy, import | Реактивная энергия, импорт
1.0.23.8.0.255 | Reactive energy phase A. Import | Реактивная энергия, фаза А, импорт
1.0.43.8.0.255 | Reactive energy phase B. Import | Реактивная энергия, фаза B, импорт
1.0.63.8.0.255 | Reactive energy phase C. Import | Реактивная энергия, фаза С, импорт
1.0.4.8.1.255 | Reactive energy, export Tariff 1 | Реактивная энергия, экспорт по 1 тарифу
1.0.4.8.2.255 | Reactive energy, export Tariff 2 | Реактивная энергия, экспорт по 2 тарифу
1.0.4.8.3.255 | Reactive energy, export Tariff 3 | Реактивная энергия, экспорт по 3 тарифу
1.0.4.8.4.255 | Reactive energy, export at 4 tariff | Реактивная энергия, экспорт по 4 тарифу
1.0.4.8.0.255 | Reactive energy, export | Реактивная энергия, экспорт
1.0.24.8.0.255 | Reactive energy phase A. Export | Реактивная энергия, фаза А, экспорт
1.0.44.8.0.255 | Reactive energy phase B. Export | Реактивная энергия, фаза B, экспорт
1.0.64.8.0.255 | Reactive energy phase C. Export | Реактивная энергия, фаза С, экспорт
1.0.88.8.1.255 | Specific energy losses in power transmission lines at 1 tariff | Удельная энергия потерь в ЛЭП, тариф 1
1.0.88.8.2.255 | Specific energy loss in power transmission lines at 2 tariff | Удельная энергия потерь в ЛЭП, тариф 2
1.0.88.8.3.255 | Specific energy losses in power transmission lines according to the 3rd tariff | Удельная энергия потерь в ЛЭП, тариф 3
1.0.88.8.4.255 | Specific energy losses in power lines at 4 tariffs | Удельная энергия потерь в ЛЭП, тариф 4
1.0.88.8.0.255 | Specific energy losses in current circuits | Удельная энергия потерь в ЛЭП
1.0.89.8.1.255 | Specific energy losses in power transformers for 1 tariff | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах, тариф 1
1.0.89.8.2.255 | Specific energy losses in power transformers according to the 2nd tariff | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах, тариф 2
1.0.89.8.3.255 | Specific energy losses in power transformers according to the 3rd tariff | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах, тариф 3
1.0.89.8.4.255 | Specific energy losses in power transformers according to the 4th tariff | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах, тариф 4
1.0.89.8.0.255 | Specific energy losses in power transformers | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах
0.0.96.8.0.255 | Counter operating time | Время работы счетчика
1.0.1.8.5.255 | Active energy, import at tariff 5 | Активная энергия, импорт по 5 тарифу
1.0.1.8.6.255 | Active energy, import at tariff 6 | Активная энергия, импорт по 6 тарифу
1.0.1.8.7.255 | Active energy, import at 7th tariff | Активная энергия, импорт по 7 тарифу
1.0.1.8.8.255 | Active energy, import at tariff 8 | Активная энергия, импорт по 8 тарифу
1.0.9.8.0.255 | total energy | Полная энергия
1.0.1.6.0.255 | Maximum power for the billing period and date and time of the beginning of the maximum power interval | Максимальная мощность на расчётном периоде и дата время начала интервала максимальной мощности
1.0.2.8.5.255 | Active energy, export at 5 tariff | Активная энергия, экспорт по 5 тарифу
1.0.2.8.6.255 | Active energy, export at 6 tariff | Активная энергия, экспорт по 6 тарифу
1.0.2.8.7.255 | Active energy, export at 7th tariff | Активная энергия, экспорт по 7 тарифу
1.0.2.8.8.255 | Active energy, export at tariff 8 | Активная энергия, экспорт по 8 тарифу
1.0.3.8.5.255 | Reactive energy, import at 5 tariff | Реактивная энергия, импорт по 5 тарифу
1.0.3.8.6.255 | Reactive energy, import at 6 tariff | Реактивная энергия, импорт по 6 тарифу
1.0.3.8.7.255 | Reactive energy, import at 7th tariff | Реактивная энергия, импорт по 7 тарифу
1.0.3.8.8.255 | Reactive energy, import at tariff 8 | Реактивная энергия, импорт по 8 тарифу
1.0.4.8.5.255 | Reactive energy, export at 5 tariff | Реактивная энергия, экспорт по 5 тарифу
1.0.4.8.6.255 | Reactive energy, export at 6 tariff | Реактивная энергия, экспорт по 6 тарифу
1.0.4.8.7.255 | Reactive energy, export at 7 tariff | Реактивная энергия, экспорт по 7 тарифу
1.0.4.8.8.255 | Reactive energy, export under 8 tariff | Реактивная энергия, экспорт по 8 тарифу
1.0.88.8.5.255 | Specific energy loss in power transmission lines according to tariff 5 | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 5 тарифу
1.0.88.8.6.255 | Specific energy loss in power transmission lines according to tariff 6 | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 6 тарифу
1.0.88.8.7.255 | Specific energy losses in power transmission lines according to tariff 7 | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 7 тарифу
1.0.88.8.8.255 | Specific energy losses in power transmission lines according to tariff 8 | Удельная энергия потерь в ЛЭП по 8 тарифу
1.0.89.8.5.255 | Specific energy losses in power transformers according to tariff 5 | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 5 тарифу
1.0.89.8.6.255 | Specific energy losses in power transformers according to the 6th tariff | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 6 тарифу
1.0.89.8.7.255 | Specific energy losses in power transformers according to tariff 7 | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 7 тарифу
1.0.89.8.8.255 | Specific energy losses in power transformers according to tariff 8 | Удельная энергия потерь в силовых трансформаторах по 8 тарифу
1.0.0.8.5.255 | Integration interval 2 network parameters | Интервал интегрирования 2 параметров сети
1.0.131.6.128.255 | Reactive power factor tg (φ). The maximum value on the integration interval 2 for the calculation period | Коэффициент реактивной мощности tg (φ). Максимальное значение на интервале интегрирования 2 за расчетный период
1.0.9.3.128.255 | The minimum value of the total power on the integration interval 2 for the billing period | Минимальное значение полной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период
1.0.9.6.128.255 | The maximum value of the total power on the integration interval 2 for the calculation period | Максимальное значение полной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период
1.0.15.3.128.255 | Minimum value of active power on the integration interval 2 for the billing period | Минимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период
1.0.15.6.128.255 | The maximum value of active power on the integration interval 2 for the billing period | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период
1.0.137.3.128.255 | The minimum value of reactive power on the integration interval 2 for the billing period | Минимальное значение реактивной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период
1.0.137.6.128.255 | The maximum value of reactive power on the integration interval 2 for the billing period | Максимальное значение реактивной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период
1.0.15.6.129.255 | Monthly average daily value of the maximum active power at the integration interval 2 | Усредненное за месяц суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2
1.0.15.6.130.255 | Monthly average daily value of maximum active power at integration interval 2 during peak loads | Усредненное за месяц суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 в период пиковых нагрузок
1.1.131.44.0.255 | The duration of excess of the reactive power coefficient in the high-consumption day zone | Длительность превышения порогового значения КРМ в зоне суток высокого потребления за расчетный период
1.2.131.43.0.255 | The duration of excess of the reactive power coefficient in the low-consumption zone of the day | Длительность превышения порогового значения КРМ в зоне суток низкого потребления за расчетный период
1.1.131.38.0.255 | The maximum value of the reactive power coefficient in the high-consumption zone of the day | Максимальное значение КРМ в зоне суток высокого потребления за расчетный период
1.2.131.38.0.255 | The maximum value of the reactive power coefficient in the low-consumption zone of the day | Максимальное значение КРМ в зоне суток низкого потребления за расчетный период
0.0.96.8.1.255 | Frequency deviation time from normalized parameters | Время отклонения частоты от нормируемых параметров
0.0.96.5.1.255 | Low quality energy status | Статус некачественной энергии
1.0.15.16.0.255 | Daily value of the maximum active power in the integration interval 2 | Суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2
1.0.15.16.1.255 | Daily value of maximum active power at integration interval 2 during peak loads | Суточное значение максимальной активной мощности на интервале интегрирования 2 в период пиковых нагрузок
1.0.1.29.0.255 | Active energy import per recording period | Активная энергия, импорт за период записи
1.0.2.29.0.255 | Active energy export per recording period | Активная энергия, экспорт за период записи
1.0.3.29.0.255 | Reactive energy import per record period | Реактивная энергия, импорт, за период записи
1.0.4.29.0.255 | Reactive energy export per record period | Реактивная энергия, экспорт, за период записи
1.0.9.29.0.255 | Gross energy, import per recording period | Полная энергия, импорт, за период записи
1.0.10.29.0.255 | Gross energy, export per recording period | Полная энергия, экспорт, за период записи
1.0.32.7.0.255 | Phase A voltage | Напряжение фазы А
1.0.52.7.0.255 | Phase B voltage | Напряжение вазы В
1.0.72.7.0.255 | Phase C voltage | Напряжение фазы С
1.0.124.7.0.255 | Line voltage AB | Линейное напряжение АВ
1.0.125.7.0.255 | Line voltage BC | Линейное напряжение ВС
1.0.126.7.0.255 | Line voltage CA | Линейное напряжение СА
0.0.96.9.0.255 | Temperature, С° | Температура внутри корпуса ПУ
0.0.96.5.129.255 | Entry status | Статус записи
1.0.12.7.0.255 | Voltage | Напряжение U
1.0.14.7.0.255 | Frequency | Частота сети F
1.0.81.7.10.255 | Uab angle | Угол Uab
1.0.81.7.21.255 | Angle Ubc | Угол Ubc
1.0.81.7.2.255 | Uca angle | Угол Uca
1.0.81.7.4.255 | Angle UI phase A | Угол UI фазы A
1.0.81.7.15.255 | Angle UI phase B | Угол UI фазы B
1.0.81.7.26.255 | Angle UI phase C | Угол UI фазы C
1.0.11.7.0.255 | Current | Ток I
1.0.31.7.0.255 | Phase A current | Ток Ia
1.0.51.7.0.255 | Phase B current | Ток Ib
1.0.71.7.0.255 | Phase C current | Ток Ic
1.0.91.7.0.255 | Neutral current | Ток I0
1.0.91.7.131.255 | Dif. Current | Диф. Ток
1.0.91.7.132.255 | Dif. Current , % | Диф. Ток, %
1.0.13.7.0.255 | Power factor | Суммарный коэф. мощности
1.0.33.7.0.255 | Phase A power factor | Коэф. мощности фазы А
1.0.53.7.0.255 | Phase B power factor | Коэф. мощности фазы B
1.0.73.7.0.255 | Phase C power factor | Коэф. мощности фазы C
1.0.131.7.0.255 | Total reactive power factor | Суммарный коэффициент реактивной мощности
1.0.128.7.0.255 | Phase A reactive power factor | Коэффициент реактивной мощности фазы А
1.0.129.7.0.255 | Phase B reactive power factor | Коэффициент реактивной мощности фазы B
1.0.130.7.0.255 | Phase C reactive power factor | Коэффициент реактивной мощности фазы C
1.0.1.7.0.255 | Active power | Суммарная активная мощность
1.0.21.7.0.255 | Phase A active power | Активная мощность фазы А
1.0.41.7.0.255 | Phase B active power | Активная мощность фазы B
1.0.61.7.0.255 | Phase C active power | Активная мощность фазы C
1.0.3.7.0.255 | Reactive power | Суммарная реактивная мощность
1.0.23.7.0.255 | Phase A reactive power | Реактивная мощность фазы А
1.0.43.7.0.255 | Phase B reactive power | Реактивная мощность фазы B
1.0.63.7.0.255 | Reactive power phase C | Реактивная мощность фазы C
1.0.9.7.0.255 | Full power | Суммарная полная мощность
1.0.29.7.0.255 | Phase A Apparent Power | Полная мощность фазы А
1.0.49.7.0.255 | Phase B Apparent Power | Полная мощность фазы B
1.0.69.7.0.255 | Phase C Apparent Power | Полная мощность фазы C
1.0.61.8.0.255 | Active energy phase C. Import | Активная энергия нарастающим итогом фаза C, импорт
1.0.22.8.0.255 | Active energy phase A. Export | Активная энергия нарастающим итогом фаза А, экспорт
1.0.42.8.0.255 | Active energy phase B. Export | Активная энергия нарастающим итогом фаза B, экспорт
1.0.62.8.0.255 | Active energy phase C. Export | Активная энергия нарастающим итогом фаза C, экспорт
1.0.23.8.0.255 | Reactive energy phase A. Import | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза А, импорт
1.0.43.8.0.255 | Reactive energy phase B. Import | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза B, импорт
1.0.63.8.0.255 | Reactive energy phase C. Import | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза C, импорт
1.0.24.8.0.255 | Reactive energy phase A. Export | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза А, экспорт
1.0.44.8.0.255 | Reactive energy phase B. Export | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза B, экспорт
1.0.64.8.0.255 | Reactive energy phase C. Export | Реактивная энергия нарастающим итогом фаза C, экспорт
1.0.1.8.0.101 | Active energy on a cumulative basis , import | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Сумма по тарифам
1.0.1.8.1.101 | Active energy on a cumulative basis , import Tariff 1 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 1
1.0.1.8.2.101 | Active energy on a cumulative basis , import Tariff 2 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 2
1.0.1.8.3.101 | Active energy on a cumulative basis , import Tariff 3 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 3
1.0.1.8.4.101 | Active energy on a cumulative basis, import. Tariff 4 | Активная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 4
1.0.2.8.0.101 | Active energy on a cumulative basis , export | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Сумма по тарифам
1.0.2.8.1.101 | Active energy on a cumulative basis , export Tariff 1 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 1
1.0.2.8.2.101 | Active energy on a cumulative basis , export Tariff 2 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 2
1.0.2.8.3.101 | Active energy on a cumulative basis , export Tariff 3 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 3
1.0.2.8.4.101 | Active energy on a cumulative basis , export Tariff 4 | Активная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 4
1.0.3.8.0.101 | Reactive energy cumulative , import | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Сумма по тарифам
1.0.3.8.1.101 | Reactive energy on a cumulative basis , import Tariff 1 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 1
1.0.3.8.2.101 | Reactive energy on a cumulative basis , import Tariff 2 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 2
1.0.3.8.3.101 | Reactive energy on a cumulative basis , import Tariff 3 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 3
1.0.3.8.4.101 | Reactive energy on a cumulative basis , import Tariff 4 | Реактивная энергия нарастающим итогом, импорт. Тариф 4
1.0.4.8.0.101 | Reactive energy cumulative , export | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Сумма по тарифам
1.0.4.8.1.101 | Reactive energy on a cumulative basis , export Tariff 1 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 1
1.0.4.8.2.101 | Reactive energy on a cumulative basis , export Tariff 2 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 2
1.0.4.8.3.101 | Reactive energy on a cumulative basis , export Tariff 3 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 3
1.0.4.8.4.101 | Reactive energy on a cumulative basis, export. Tariff 4 | Реактивная энергия нарастающим итогом, экспорт. Тариф 4
0.0.96.1.0.255 | PU serial number | Заводской номер ПУ
0.0.96.1.1.255 | PU type | Тип ПУ
0.0.96.1.2.255 | Version of the metrologically significant part of the HPE | Версия метрологического ПО
0.0.96.1.3.255 | Manufacturer's name | Наименование производителя
0.0.96.1.4.255 | PU release date | Дата выпуска ПУ
0.0.96.1.6.255 | Version of the SPODES specification | Версия спецификации СПОДЭС
0.0.96.1.10.255 | Accounting point data | Данные точки учета
1.0.94.7.0.255 | Current values | Текущие значения
1.0.99.1.0.255 | Loads | Нагрузки
1.0.98.1.0.255 | Monthly | Месячный
1.0.98.2.0.255 | Daily | Суточный
0.0.99.98.0.255 | Voltage | Напряжений
0.0.99.98.1.255 | Currents | Токов
0.0.99.98.2.255 | On/off | Включений/ выключений
0.0.99.98.3.255 | Data corrections | Коррекций данных
0.0.99.98.4.255 | External influences | Внешних воздействий
0.0.99.98.5.255 | Communication events | Коммуникационные события
0.0.99.98.6.255 | Access control | Контроль доступа
0.0.99.98.7.255 | Self-diagnosis | Самодиагностики
0.0.99.98.8.255 | Exceeding the tangent | Превышение тангенса
0.0.99.98.9.255 | Network quality settings | Параметры качества сети
0.0.99.98.12.255 | Tangent going beyond the threshold on the integration interval | Выход тангенса за порог на интервале интегрирования
0.0.99.98.13.255 | Time corrections | Коррекции времени
0.0.99.98.15.255 | Network quality for the billing period | Качества сети на расчётный период
0.0.99.98.16.255 | Power control | Контроль мощности
0.0.99.98.18.255 | Load Relay Interlock Control | Контроль блокиратора реле нагрузки
0.0.17.0.0.255 | Active power | Активная мощность
0.0.17.0.1.255 | Current | Ток
0.0.17.0.2.255 | Voltage | Напряжение
0.0.17.0.3.255 | A magnetic field | Магнитное поле
0.0.17.0.4.255 | Current unbalance | Разбаланс токов
0.0.17.0.5.255 | Temperature | Температура
1.0.11.134.0.255 | Current | Ток
1.0.12.134.0.255 | Voltage | Напряжение
0.0.10.0.1.255 | End of billing period | Конец расчетного периода
0.0.10.0.106.255 | Load relay | Реле нагрузки
0.0.15.0.0.255 | End of billing period | Конец расчетного периода
1.0.0.6.0.255 | Rated voltage | Номинальное напряжение
1.0.0.6.1.255 | Rated current | Номинальный ток
1.0.0.6.2.255 | Rated frequency | Номинальное частота
1.0.0.6.3.255 | Maximum current | Максимальный ток
1.0.0.6.4.255 | Matched power supply voltage | Согласованное напряжение электропитания
0.0.96.3.10.255 | Load relay | Настройка
0.0.11.0.0.255 | Exceptional days | Исключительные дни
0.0.13.0.0.255 | Calendar | Календарь
0.0.25.9.0.255 | Setting PUSH | Настройка PUSH
0.0.97.98.0.255 | Current state of the initiative exit | Текущее состояние инициативного выхода
0.0.97.98.10.255 | Voluntary Exit Event Filter | Фильтр событий инициативного выхода
0.0.97.98.20.255 | Reset Initiated Exit Events | Сброс событий инициативного выхода
0.0.43.0.2.255 | Setting | Настройка
0.0.43.1.2.255 | Packet counter | Счётчик пакетов
0.0.20.0.0.255 | IEC setting | Настройка IEC
0.0.20.0.1.255 | IEC setting | Настройка IEC
0.0.22.0.0.255 | Communication speed P 1 (Opto) | Настройка IEC HDLC
0.1.22.0.0.255 | Communication interface speed P2 | Настройка IEC HDLC
0.0.42.0.0.255 | Logical device name | Логическое имя устройства
0.0.41.0.0.255 | SAP assignment | SAP Assignment
0.0.40.0.0.255 | Current connection object | Объект текущего соединения
0.0.40.0.1.255 | Association "Public Client" | Ассоциация «Публичный клиент»
0.0.40.0.2.255 | Association 2 "Reader" | Ассоциация 2 «Считыватель показаний»
0.0.40.0.3.255 | Association 3 "Configurator" | Ассоциация 3 «Конфигуратор»
0.0.40.0.4.255 | Association 4 "Initiative" | Ассоциация 4 «Инициативный»
0.0.96.2.0.255 | Correction counter (configurations) | Счетчик коррекций (конфигурирований)
0.0.96.2.1.255 | Date of last configuration | Дата последнего конфигурирования
0.0.96.2.5.255 | Date of last calibration | Дата последней калибровки
0.0.96.2.7.255 | The date the calendar was last activated | Дата последнего активирования календаря
0.0.96.2.12.255 | Date of last time setting | Дата последней установки времени
0.0.96.2.13.255 | Date of last firmware change | Дата последнего изменения встроенного ПО
0.0.96.20.0.255 | Case opening counter | Счетчик вскрытий корпуса
0.0.96.20.1.255 | Date of last opening of the case | Дата последнего вскрытия корпуса
0.0.96.20.2.255 | Duration of the last opening of the case | Продолжительность последнего вскрытия корпуса
0.0.96.20.3.255 | Total opening time | Общая продолжительность вскрытия корпуса
0.0.96.20.5.255 | Terminal cover opening counter | Счетчик вскрытий крышки клеммников
0.0.96.20.6.255 | Date of last opening of the terminal cover | Дата последнего вскрытия крышки клеммников
0.0.96.20.7.255 | Duration of the last opening of the terminal cover | Продолжительность последнего вскрытия крышки клеммников
0.0.96.20.8.255 | Total time for opening the terminal cover | Общая продолжительность вскрытия крышки клеммников
0.0.96.20.15.255 | Magnetic field sensor actuation counter | Счетчик срабатываний датчика магнитного поля
0.0.96.20.16.255 | Date of the last exposure to the magnetic field sensor | Дата последнего воздействия датчика магнитного поля
0.0.96.20.17.255 | Duration of the last magnetic field exposure | Продолжительность последнего воздействия магнитного поля
0.0.96.20.18.255 | Total duration of magnetic field exposure | Общая продолжительность воздействия магнитного поля
0.0.96.15.0.255 | Relay opening counter | Счетчик срабатываний реле на размыкание
0.0.96.51.0.255 | of the tamper sensor | Текущее состояние датчика вскрытия корпуса
0.0.96.51.1.255 | Current state of terminal cover tamper sensor | Текущее состояние датчика вскрытия крышки клеммников
0.0.96.51.3.255 | Current state of the magnetic field sensor | Текущее состояние датчика магнитного поля
0.0.96.51.4.255 | The current state of the RF field sensor | Текущее состояние датчика ВЧ поля
0.0.96.51.5.255 | Recorded state of electronic seal events | Зафиксированное состояние событий электронных пломб
0.0.96.51.6.255 | Crimping electronic seals | Обжатие электронных пломб
0.0.96.51.7.255 | Clearing latched events (magnet and HF field) | Очистка зафиксированных событий (магнит и ВЧ поле)
0.0.96.11.0.255 | Event code | Код события
1.0.12.7.4.255 | Dip/Swell Depth overvoltage and undervoltage extremes | Глубина провала/ перенапряжения
0.0.96.8.10.255 | Duration of dip/swellOvervoltage and undervoltage duration | Длительность провала/ перенапряжения
0.0.96.11.1.255 | Event code | Код события
0.0.96.11.2.255 | Event code | Код события
0.0.96.11.3.255 | Event code | Код события
0.0.96.12.4.255 | Channel number (interface) | Номер канала (интерфейс)
0.0.96.11.4.255 | Event code | Код события
0.0.96.11.5.255 | Event code | Код события
0.0.96.12.6.255 | Address (client) | Адрес (клиента)
0.0.96.11.6.255 | Event code | Код события
0.0.96.11.7.255 | Event code | Код события
0.0.96.11.8.255 | Event code | Код события
0.0.96.5.4.255 | Network quality status | Статус качества сети
0.0.96.3.0.255 | I/O status | Статус входов/выходов
1.0.131.27.0.255 | Reactive power factor (tg φ). Average value on the integration interval 2 | Коэффициент реактивной мощности tg (φ). Среднее значение на интервале интегрирования.
0.0.1.0.1.255 | old time | Старое время
1.0.147.133.0.255 | Total voltage deviation time for the billing period | Суммарное время отклонения напряжения за расчётный период
1.0.148.36.0.255 | Number of surges settlement period | Количество перенапряжений за расчётный период
0.0.96.5.2.255 | Power control status word | Слово состояний контроля мощности
0.0.96.6.1.255 | Battery status | Состояние батареи
0.0.96.4.3.255 | Load Relay Interlock | Блокировка реле нагрузки
0.0.96.5.128.255 | Temperature control status word | Слово состояний контроля температуры
0.0.95.5.130.255 | Network Exception Status Word | Слово состояний нештатной ситуации сети
0.0.96.14.0.255 | current tariff | текущий тариф
0.0.128.3.1.255 | metrology software checksum | контрольная сумма метрологического ПО
1.0.0.4.2.255 | Current transformation ratio | коэф трансформ по току
1.0.0.4.3.255 | Voltage transformation ratio | коэф трансф по напряжению
1.0.99.2.0.255 | Clear profile 2 | Часовой профиль
0.0.99.98.14.255 | Clearing the Start of Year Journal | Годовой профиль
1.0.94.7.6.255 | Clearing the Telesignalization ­Log | Телесигнализации*
0.0.99.98.10.255 | States of digital inputs and outputs* | Состояний дискретных входов и выходов
0.0.99.98.17.255 | Clearing the Battery Log | Батарея
0.0.99.98.19.255 | Clearing the temperature control log | Контроль температуры*
0.0.99.98.28.255 | Clearing the "Network Error" Log | Нештатная ситуация сети*
0.0.94.7.1.255 | The logical name of the object | Расширенных паспортных данных
0.0.96.1.8.255 | Version of the metrologically insignificant part of the HPE | Идентификатор части ВПО, не относящейся к метрологии*
0.0.96.1.9.255 | Counter version ID (model)* | Идентификатор исполнения счетчика (модель)
0.0.96.1.128.255 | Checksum of non-metrological part of HPE* | Контрольная сумма не метрологической части ВПО*
1.0.0.3.3.255 | Meter constant for active energy | Постоянная счетчика для активной энергии
1.0.0.3.4.255 | Meter constant for reactive energy | Постоянная счетчика для реактивной энергии
1.0.131.35.0.255 | Reactive power factor ( tg φ ) average over all phases. Threshold | Коэффициент реактивной мощности (tg φ) средний по всем фазам. Пороговое значение
1.0.131.44.0.255 | Reactive power factor (tg φ) is average for all phases. Time Threshold | Коэффициент реактивной мощности (tg φ) средний по всем фазам. Пороговое значение по времени
1.0.132.7.0.255 | Positive sequence voltage. present value | Напряжение прямой последовательности. Текущее значение
1.0.133.7.0.255 | Negative sequence voltage. present value | Напряжение обратной последовательности. Текущее значение
1.0.134.6.0.255 | Zero sequence voltage. Maximum value | Напряжение нулевой последовательности. Максимальное значение
1.0.134.7.0.255 | Zero sequence voltage. present value | Напряжение нулевой последовательности. Текущее значение
1.0.135.7.0.255 | Negative sequence voltage unbalance factor | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности
1.0.136.7.0.255 | Zero sequence voltage unbalance factor | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности
1.0.132.7.200.255 | Positive sequence voltage, taking into account the transformation ratio. present value | Напряжение прямой последовательности с учетом коэффициента трансформации. Текущее значение
1.0.133.7.200.255 | Negative sequence voltage with transformation ratio. present value | Напряжение обратной последовательности с учетом коэффициента трансформации. Текущее значение
1.0.134.7.200.255 | Zero sequence voltage taking into account the transformation ratio. present value | Напряжение нулевой последовательности с учетом коэффициента трансформации. Текущее значение
1.0.133.35.0.255 | Coefficient of asymmetry in reverse sequence. Threshold | Коэффициент несимметрии по обратной последовательности. Пороговое значение
1.0.133.44.0.255 | Coefficient of asymmetry in reverse sequence. Time Threshold | Коэффициент несимметрии по обратной последовательности. Пороговое значение по времени
1.0.15.16.2.255 | The maximum value of the active power of the integration interval 2 per calendar day during heavy load hours | Максимальное значение активной мощности интервала интегрирования 2 за календарные сутки в часы больших нагрузок
1.0.15.16.3.255 | The maximum value of the active power of the integration interval 2 per calendar day during the hours of the morning maximum | Максимальное значение активной мощности интервала интегрирования 2 за календарные сутки в часы утреннего максимума
1.0.15.16.4.255 | The maximum value of the active power of the integration interval 2 per calendar day during the hours of the evening maximum | Максимальное значение активной мощности интервала интегрирования 2 за календарные сутки в часы вечернего максимума
1.0.142.7.0.255 | Positive sequence current | Ток прямой последовательности
1.0.142.7.200.255 | Positive sequence current with transformation ratio | Ток прямой последовательности с учетом коэффициента трансформации
1.0.143.7.0.255 | Negative sequence current | Ток обратной последовательности
1.0.143.7.200.255 | Negative sequence current with transformation ratio | Ток обратной последовательности с учетом коэффициента трансформации
1.0.144.7.0.255 | Zero sequence current | Ток нулевой последовательности
1.0.144.7.200.255 | Zero sequence current with transformation ratio | Ток нулевой последовательности с учетом коэффициента трансформации
1.0.145.7.0.255 | Negative sequence current unbalance factor | Коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности
1.0.146.7.0.255 | Zero sequence current unbalance factor | Коэффициент несимметрии тока по нулевой последовательности
1.0.12.128.0.255 | Positive voltage deviation, in% (for single-phase PU) | Положительное отклонение напряжения, в % (для однофазных ПУ)
1.0.12.129.0.255 | Negative voltage deviation, in% (for single-phase PU) | Отрицательное отклонение напряжения, в % (для однофазных ПУ)
1.0.12.130.0.255 | Steady voltage deviation, in% with a sign (for single-phase PU) | Установившееся отклонение напряжения, в % со знаком (для однофазных ПУ)
1.0.124.128.0.255 | Positive deviation of line voltage AB in % (for three-phase control units) | Положительное отклонение линейного напряжения AB в % (для трехфазных ПУ)
1.0.125.128.0.255 | Positive deviation of the line-to-line voltage BC in % (for three-phase control units) | Положительное отклонение линейного напряжения BC в % (для трехфазных ПУ)
1.0.126.128.0.255 | Positive deviation of line voltage CA in % (for three-phase control units) | Положительное отклонение линейного напряжения CA в % (для трехфазных ПУ)
1.0.124.129.0.255 | Negative deviation of line voltage AB in % (for three-phase control units) | Отрицательное отклонение линейного напряжения AB в % (для трехфазных ПУ)
1.0.125.129.0.255 | Negative deviation of line voltage BC in% (for three-phase PU) | Отрицательное отклонение линейного напряжения BC в % (для трехфазных ПУ)
1.0.126.129.0.255 | Negative deviation of line voltage CA in % (for three-phase control units) | Отрицательное отклонение линейного напряжения CA в % (для трехфазных ПУ)
1.0.32.128.0.255 | Positive deviation of the phase voltage A, in% (for three-phase PU) | Положительное отклонение фазного напряжения А, в % (для трехфазных ПУ)
1.0.32.129.0.255 | Negative deviation of phase voltage A, in% (for three-phase PU) | Отрицательное отклонение фазного напряжения А, в % (для трехфазных ПУ)
1.0.52.128.0.255 | Positive deviation of the phase voltage B , in% (for three-phase PU) | Положительное отклонение фазного напряжения B, в % (для трехфазных ПУ)
1.0.52.129.0.255 | Negative deviation of phase voltage B, in% (for three-phase control units) | Отрицательное отклонение фазного напряжения B, в % (для трехфазных ПУ)
1.0.72.128.0.255 | Positive deviation of the phase voltage C , in% (for three-phase PU) | Положительное отклонение фазного напряжения C, в % (для трехфазных ПУ)
1.0.72.129.0.255 | Negative deviation of phase voltage C, in% (for three-phase PUs) | Отрицательное отклонение фазного напряжения C, в % (для трехфазных ПУ)
1.0.132.130.0.255 | Steady positive sequence voltage deviation, in % (for three-phase PU) | Установившееся отклонение напряжения прямой последовательности, в % (для трехфазных ПУ)
1.0.14.130.0.255 | Steady frequency deviation, Hz | Установившееся отклонение частоты, Гц
1.0.145.35.0.255 | Frequency deviation threshold, Hz | Порог отклонения частоты, Гц
1.0.91.35.132.255 | Differential current, %. Threshold value | Дифференциальный ток, %. Пороговое значение
1.0.91.44.132.255 | Differential current, %. Time Threshold | Дифференциальный ток, %. Пороговое значение по времени
1.0.15.35.128.255 | The maximum value of active power on the integration interval 2 for the billing period. Threshold | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период. Пороговое значение
1.0.15.35.130.255 | The maximum value of active power on the integration interval 2 for the billing period during the period of peak loads. Threshold | Максимальное значение активной мощности на интервале интегрирования 2 за расчетный период в период пиковых нагрузок. Пороговое значение
1.0.1.129.0.255 | Active energy consumption per 10 minute interval | Активная энергия потребление за 10 минутный интервал
1.0.2.129.0.255 | Active energy generation per 10 minute interval | Активная энергия генерация за 10 минутный интервал
1.0.3.129.0.255 | Reactive energy consumption per 10 minute interval | Реактивная энергия потребление за 10 минутный интервал
1.0.4.129.0.255 | Reactive energy generation per 10 minute interval | Реактивная энергия генерация за 10 минутный интервал
1.0.32.130.0.255 | Deviation of phase voltage A, in% with a sign (for three-phase PU) | Отклонение фазного напряжения А, в % со знаком (для трехфазных ПУ)
1.0.52.130.0.255 | Deviation of phase voltage B , in % with a sign (for three-phase PU) | Отклонение фазного напряжения B, в % со знаком (для трехфазных ПУ)
1.0.72.130.0.255 | Deviation of phase voltage C , in % with a sign (for three-phase PU) | Отклонение фазного напряжения C, в % со знаком (для трехфазных ПУ)
1.0.12.130.1.255 | Deviation of phase voltage А B , in % with a sign (for three-phase PU) | Отклонение фазного напряжения АB, в % со знаком (для трехфазных ПУ)
1.0.12.130.2.255 | Deviation of phase voltage BC , in % with a sign (for three-phase PU) | Отклонение фазного напряжения BC, в % со знаком (для трехфазных ПУ)
1.0.12.130.3.255 | Phase voltage deviation CA , in % with sign (for three-phase PU) | Отклонение фазного напряжения CA, в % со знаком (для трехфазных ПУ)
1.0.134.131.0.255 | Abnormal situation (break) of the neutral wire. Zero sequence voltage threshold, maximum value, V | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, максимальное значение, В
1.0.134.132.0.255 | Abnormal situation (break) of the neutral wire. Zero sequence voltage threshold, time to event triggering, s | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, время до срабатывания события, с
1.0.134.133.0.255 | Abnormal situation (break) of the neutral wire. Zero sequence voltage threshold, PUSH event setting delay, s | Нештатная ситуация (обрыв) нулевого провода. Порог напряжения по нулевой последовательности, время задержки установки события PUSH, с
1.0.12.131.0.255 | An abnormal situation (break or short circuit) of phase wires in four low-voltage wire networks with a deadly grounded neutral. Voltage threshold, minimum value, V | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, минимальное значение, В
1.0.12.132.0.255 | An abnormal situation (break or short circuit) of phase wires in four low-voltage wire networks with a solidly grounded neutral. Voltage threshold, time to event triggering, s | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, время до срабатывания события, с
1.0.12.133.0.255 | An abnormal situation (break or short circuit) of phase wires in four low-voltage wire networks with a deadly grounded neutral. Voltage threshold, PUSH event setting delay, s | Нештатная ситуация (обрыв или КЗ) фазных проводов в четырех проводных сетях низкого напряжения с глухо заземленной нейтралью. Порог напряжения, время до срабатывания события, с
1.0.133.131.0.255 | An abnormal situation (break) of phase wires in a medium voltage network with isolated neutral. Negative sequence voltage threshold, maximum value, V | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, максимальное значение, В
1.0.133.132.0.255 | An abnormal situation (break) of phase wires in a medium voltage network with isolated neutral. Negative sequence voltage threshold, time to event triggering, s | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, время до срабатывания события, с
1.0.133.133.0.255 | An abnormal situation (break) of phase wires in a medium voltage network with isolated neutral. Negative sequence voltage threshold, PUSH event setting delay, s | Нештатная ситуация (обрыв) фазных проводов в сети среднего напряжения с изолированной нейтралью. Порог напряжения по обратной последовательности, время задержки установки события PUSH, с
0.2.22.0.0.255 | Communication interface speed P3 | Скорость по интерфейсу связи Р3
0.3.22.0.0.255 | Speed over P4 communication interface | Скорость по интерфейсу связи Р4
0.1.96.3.10.255 | Alarm relay 1 | Реле сигнализации 1
0.2.96.3.10.255 | Alarm relay 2 | Реле сигнализации 2
0.3.96.3.10.255 | Alarm relay 3 | Реле сигнализации 3
0.4.96.3.10.255 | Alarm relay 4 | Реле сигнализации 4
1.0.81.7.40.255 | Shift angle between current and voltage U(L1) - I(L1) | Угол сдвига между током и напряжением U(L1) - I(L1)
1.0.0.10.2.255 | line resistance | Активное сопротивление линии
1.0.12.39.0.255 | Threshold voltage for fixing a power interruption | Пороговое напряжение для фиксации перерыва питания
1.0.12.35.0.255 | Threshold for clamping overvoltage | Порог для фиксации перенапряжения
1.0.12.31.0.255 | Voltage dip threshold | Порог для фиксации провала напряжения
1.0.1.4.0.255 | Maximum power integration period | Период интегрирования максимальной мощности
1.0.0.8.4.255 | Recording period in profile 1 (energy per interval) | Период записи в профиль 1 (энергия на интервале)
0.0.96.4.1.255 | LCD backlight mode | Режим подсветки ЖКИ
0.0.96.4.2.255 | Telemetry mode 1 | Режим телеметрии 1
0.1.96.4.2.255 | Telemetry mode 2 | Режим телеметрии 2
0.2.96.4.2.255 | Telemetry mode 3 | Режим телеметрии 3
0.3.96.4.2.255 | Telemetry mode 4 | Режим телеметрии 4
0.0.99.98.20.255 | Clearing the " Phase A Voltage Deviation " log | Очистка журнала «Отклонение напряжения фазы А»
0.0.99.98.21.255 | Clearing the " Phase B Voltage Deviation " log | Очистка журнала «Отклонение напряжения фазы B»
0.0.99.98.22.255 | Clearing the " Phase C Voltage Deviation " Log | Очистка журнала «Отклонение напряжения фазы C»
0.0.99.98.23.255 | Clearing the log “ Line voltage deviation AB ” | Очистка журнала «Отклонение линейного напряжения AB»
0.0.99.98.24.255 | Clearing the " BC Line Voltage Deviation " Log | Очистка журнала «Отклонение линейного напряжения BC»
0.0.99.98.25.255 | Clearing the " Line voltage deviation CA " log | Очистка журнала «Отклонение линейного напряжения CA»
0.0.99.98.26.255 | Clearing the Overvoltage Log | Очистка журнала «Превышение напряжения»
0.0.99.98.27.255 | Clearing the voltage interruption log | Очистка журнала «Прерывание напряжения»
1.0.99.3.0.255 | Clear Profile 3 | Очистка профиля 3
0.0.128.1.0.255 | Heavy duty hours | Часы больших нагрузок
0.0.128.2.0.255 | Morning and evening high hours | Часы утреннего и вечернего максимума
0.0.96.1.7.255 | Switching scheme | Схема подключения ПУ (трех или четырех проводная): 0 – трех проводная / 1 – четырех проводная
0.0.135.210.0.255 | Configuring a Communication Profile for Communication Ports | Настройка коммуникационного профиля для портов связи
0.0.96.3.2.255 | Discrete output status word | Слово состояний дискретных выходов
1.0.13.31.0.255 | Average power factor ( cos ϕ ) over all phases. Threshold | Средний коэффициент мощности (cos ϕ) по всем фазам. Пороговое значение
1.0.141.35.0.255 | Threshold current value (% of I b ( I nom)) for fixing consumption in the absence of voltage | Пороговое значение тока (% от Iб(Iном)) для фиксации потребления при отсутствии напряжения
0.0.135.200.0.255 | then the firmware update is blocked | Блокировка загрузки ВПО
0.0.135.220.0.255 | Energy metering setup | Настройка учёта энергии
0.0.16.1.1.255 | Load Relay Event Monitor | Монитор событий реле нагрузки
0.1.16.1.1.255 | Alarm Relay Event Monitor 1 | Монитор событий реле сигнализации 1
0.2.16.1.1.255 | Alarm Relay Event Monitor 2 | Монитор событий реле сигнализации 2
0.3.16.1.1.255 | Alarm Relay Event Monitor 3 | Монитор событий реле сигнализации 3
0.4.16.1.1.255 | Alarm Relay Event Monitor 4 | Монитор событий реле сигнализации 4
0.0.96.3.20.255 | Load Relay Arbiter | Арбитр реле нагрузки
0.1.96.3.20.255 | Alarm Relay Arbiter 1 | Арбитр реле сигнализации 1
0.2.96.3.20.255 | Alarm Relay Arbiter 2 | Арбитр реле сигнализации 2
0.3.96.3.20.255 | Alarm Relay Arbiter 3 | Арбитр реле сигнализации 3
0.4.96.3.20.255 | Alarm Relay Arbiter 4 | Арбитр реле сигнализации 4
0.0.97.98.11.255 | Load Relay Trip Event Filter | Фильтр событий отключения реле нагрузки
0.1.97.98.11.255 | Alarm Relay Disable Event Filter 1 | Фильтр событий отключения реле сигнализации 1
0.2.97.98.11.255 | Alarm Relay 2 Trip Event Filter | Фильтр событий отключения реле сигнализации 2
0.3.97.98.11.255 | Alarm Relay Disable Event Filter 3 | Фильтр событий отключения реле сигнализации 3
0.4.97.98.11.255 | Alarm Relay Disable Event Filter 4 | Фильтр событий отключения реле сигнализации 4
0.0.96.4.4.255 | Change alarm relay contact type | Изменение типа контакта реле сигнализации
0.0.25.0.0.255 | Configuring TCP / UDP connection of optoport P1 | Настройка TCP/UDP соединения оптопорта Р1
0.1.25.0.0.255 | Configuring TCP / UDP connection P2 | Настройка TCP/UDP соединения Р2
0.2.25.0.0.255 | Configuring a TCP / UDP connection P3 | Настройка TCP/UDP соединения Р3
0.3.25.0.0.255 | Configuring TCP / UDP connection P4 | Настройка TCP/UDP соединения Р4
0.0.21.0.1.255 | List of objects displayed on the display in the "Autoscroll" mode | Список отображаемых на дисплее объектов в режиме «Автопрокрутка»
0.0.21.0.2.255 | List of objects displayed on the display in the "By button" mode | Список отображаемых на дисплее объектов в режиме «По кнопке»
0.0.96.5.131.255 | Emergency tariff number | Номер аварийного тарифа
1.0.94.7.1.255 | Scale Profile for Monthly Reading Log | Профиль масштаба для журнала ежемесячных показаний
1.0.94.7.2.255 | Scale profile for daily reading log | Профиль масштаба для журнала ежесуточных показаний
1.0.94.7.3.255 | Scale profile for freeze frame of current values | Профиль масштаба для стоп-кадра текущих значений
1.0.94.7.4.255 | Scale profile for load profiles | Профиль масштаба для профилей нагрузки
1.0.94.7.5.255 | Telemetry profile for telemechanics tasks | Профиль телеизмерений для задач телемеханики